REUNION PUBLIQUE N°1

La réunion publique d’ouverture à la Consultation Publique du projet éolien de MAZINGHIEN ENERGIES s’est tenue le samedi 10 octobre 2026 en mairie de Mazinghien. Elle a débuté dès 15h jusque 17h30.

· M. FOUGEROUX Jean-Marie, avocat retraité et riverain du Cateau-Cambrésis, voisin de l’Arbre de Guise,
· M. PAMART Bruno, exploitant agricole sur Mazinghien,
· Mme PAMART Axelle, riveraine Mazinghien,
· M. PAMART Thomas, exploitant agricole sur Mazinghien,
· M. PAMART Gilles, retraité exploitant agricole sur Mazinghien,
· M. HUVELLE, retraité professeur des écoles, sur Mazinghien (arbre de Guise),
· M. MERESSE Eric, exploitant agricole sur Mazinghien,
· M. LEUSIERE Patrick, 1er adjoint sur Mazinghien,
· M. OBLEZ Rémi, 3ème adjoint sur Mazinghien.
M. le Maire de Mazinghien, excusé, était retenu par un autre engagement lié à ses fonctions.

Cette rencontre a été animée par le commissaire enquêteur, M. LEBON, et présentée par le maitre d’œuvre du projet VALOREM, Mme GOMES. Elle a permis de :
· Expliquer le déroulement de la procédure de consultation publique ;
· Rappeler les principaux éléments du projet, les éléments de présentation sont téléchargeables	au	lien	suivant :	https://interval.valorem-energie.com/intranet/front/publicLink/publicDownload.jsp?id=c587a8ea-f309-4115-8a20-c327ec26f52d72140b29-daf5-4b19-ae74-00eebac33217 ;
· Recueillir les questions, apporter une réponse en séance par VALOREM ou s’engager à y répondre de manière circonstanciée dans le cadre de la Consultation Publique via le registre dématérialisé dédié : www.registre-dematerialise.fr/7460
M. FOUGEROUX (réside au 33 Arbre de Guise au Cateau-Cambrésis) :
« La hauteur des éoliennes est monstrueuse. L’Eglise St Martin culmine à 68m de hauteur au sommet de son clocher, le projet éolien correspond à la hauteur de 3 clochers ou à la hauteur de la tour Montparnasse. » THEME PAYSAGE

 VALOREM: réponse
En salle, le photomontage n°41 « vue depuis la D12 au sud du Cateau-Cambrésis » a pu être partagé. La distance rapprochée de presque 1800m rend lisible les éoliennes. L’impact visuel est modéré. Comme éléments atténuant l’impact visuel du projet, on relève un angle d’occupation du projet inférieur à 20° sur la ligne d’horizon, la distance de plus de 1,7km du projet, la présence sporadique de boisement.

M. MERESSE :
« Nous entendons déjà le bruit des éoliennes alentours, et nous allons en rajouter sur Mazinghien, je ne vois pas l’intérêt. » THEME CADRE DE VIE / ACOUSTIQUE
     
     VALOREM : réponse
Une campagne de mesure a été réalisée sur un mois en 12 points (habitations) les plus proches de la zone d’implantation potentielle, pour enregistrer le niveau de bruit ambiant.
Un bureau d’étude acousticien indépendant a ensuite modélisé le fonctionnement prévisionnel du projet. Afin de respecter la réglementation française, la plus conservatrice au niveau européen (le niveau de bruit ambiant augmenté du fonctionnement des éoliennes doit être inférieur à 35dBA, si ce niveau est dépassé c’est l’émergence des éoliennes qui ne doit pas dépasser 5dBA en journée et 3dBA de nuit, pour rappel lors du premier comité de pilotage du projet du 07/10/2024, le niveau sonore enregistré en salle a été relevé entre 50 et 60dB), le fonctionnement des éoliennes sera ajusté de nuit (bridage des 3 éoliennes de 22h à 7h pour des vents à partir de 5m/s) et ainsi préserver le cadre de vie des riverains alentours.
Des mesures acoustiques seront réalisées sur la première année de vie du parc, pour confirmer cette étude théorique, et le cas échéant modifier le fonctionnement des éoliennes afin d’assurer le respect de la réglementation.
Pour répondre à la sensibilité individuelle, un cahier de doléances sera également disponible à la mairie afin de consigner les problématiques (bruit, ombre portée, réception TV), pour prise en charge et résolution par MAZINGHIEN ENERGIES.

« Construire des éoliennes au détriment de parcelles agricoles je trouve cela inadmissible. » THEME CADRE DE VIE
VALOREM réponse :
Le projet a été dimensionné de telle sorte que l’emprise agricole soit la plus faible possible, malheureusement des contraintes techniques (non perturbation du radar Météo France, zonage de la charte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois autorisant l’éolien, maitrise foncière, inter distance technique minimale entre deux éoliennes, axes de ruissellement, etc.) peuvent conduire à éloigner les éoliennes des chemins d’accès communaux existants, nécessitant la création de chemins dédiés, tout en assurant la continuité de l’activité agricole.

« Par rapport à la Ferme du Jonc de Mer, est-ce que les éoliennes sont à plus de 500m ? » THEME CADRE DE VIE
VALOREM réponse :
Oui le parc se situera à 538m de la Ferme du Jonc de Mer (E3).
« Quelle est la distance entre chaque éolienne ? » 
THEME SECURITE
VALOREM réponse :


Entre E1 et E2 l’inter distance (centre à centre des axes de machine) est de 414,65m. Entre E2 et E3, l’inter distance est de 526,06m. Entre E1 et E3, l’inter distance est de 938,14m.

M. PAMART Gilles :
« Il n’y a pas de chemins d’accès à votre projet. Vous allez amener les éoliennes par hélicoptère. » THEME REGLEMENTAIRE

VALOREM : réponse

Les éoliennes seront accessibles par des chemins permettant leur exploitation et leur maintenance ; leur accès ne se fera pas par hélicoptère. Le tracé de certains chemins d’accès pérennes reste toutefois à l’étude. Plusieurs solutions sont examinées et les premières analyses suggèrent qu’elles pourraient limiter l’emprise sur les terres agricoles. Leur faisabilité et leurs impacts seront précisés avant la réalisation des aménagements, et les droits d’accès nécessaires seront obtenus avant tout démarrage des travaux.

M. HUVELLE :
« Est-ce qu’un registre sera mis à disposition pour enregistrer nos observations ? » THEME REGLEMENTAIRE

Réponse commissaire enquêteur :

Etant donné qu’il s’agit d’une consultation publique par voie électronique, il n’y aura pas de registre papier.
Le Commissaire Enquêteur prendra à l’oral, ou par écrit, les questions lors des 2 réunions publiques et des 2 permanences, et les intègrera mot pour mot dans le registre dématérialisé, pour que le porteur de projet puisse y apporter une réponse au fil de l’eau. Il est également possible pour chaque contributeur de se rendre sur le registre dématérialisé et d’y déposer lui-même en ligne la contribution.
Tous les documents du dossier (étude d’impact et son résumé technique, l’étude de dangers, le dossier cartographique, la note de présentation non technique et les études thématiques) sont disponibles à la consultation du public sur ce registre dématérialisé, et en version papier en mairie. Les contributions seront enregistrées jusqu’au 28 décembre à 17h00.
Elles seront résumées par le Commissaire Enquêteur dans son rapport conclusif et motivé. Le préfet pourra ainsi instruire et décider au regard, de tous les avis (services instructeurs comme la DREAL et la DDTM, armée, aviation civile, météo France, communes du rayon de 6km, commissaire enquêteur, etc.).
« Quel est le lieu de fabrication des éléments des éoliennes ? » THEME ECONOMIE

VALOREM : réponse

A ce jour VALOREM travaille exclusivement avec des fabricants européens, Nordex (allemand) et Vestas (danois).

« Quel sera le prix de vente de l’électricité produite par ce parc ? » THEME ECONOMIE 

VALOREM : réponse
Comme pour tout projet éolien à ce stade, le porteur de projet ne peut pas annoncer un prix de vente définitif pour le parc de Mazinghien, car il dépendra du mécanisme de valorisation qui sera retenu et sécurisé au moment du financement du projet : appel d’offres avec complément de rémunération (qui encadre le prix pendant 20 ans), contrat de vente de gré à gré, ou vente sur le marché.
Le projet ne vendra pas directement son électricité aux habitants : la production sera injectée sur le réseau public. Il faut donc distinguer le prix de gros auquel l’électricité est valorisée et le prix final payé par un particulier, qui comprend également l’acheminement, les taxes et la commercialisation.
À titre de repère, le prix moyen pondéré des projets éoliens terrestres retenus lors de la 11ème période de l’appel d’offres national en 2026 était de 77,08 €/MWh. Ce n’est pas le prix du projet de Mazinghien ; c’est seulement un repère national récent.

« Nous payons cher l’électricité. » THEME ECONOMIE

VALOREM : réponse

La facture d’électricité d’un particulier peut être comprise à travers trois grandes composantes : la fourniture, qui correspond à l’électricité produite ou achetée et à sa commercialisation ; l’acheminement, qui finance les réseaux de transport et de distribution ; et les taxes et contributions.
On peut retenir trois grands ordres de grandeur pour vulgariser, mais la répartition n’est pas exactement fixe et évolue selon les tarifs, la consommation et la fiscalité.
Concernant les énergies renouvelables, l’éolien et le solaire ont un coût marginal très faible. Lorsqu’ils produisent, ils peuvent donc faire baisser le prix de gros, ce que constate la Commission de Régulation de l’Energie. En revanche, il serait excessif de dire que seul l’éolien ou le solaire peut faire baisser les prix : le nucléaire aussi peut avoir un coût marginal faible une fois en fonctionnement. La différence concerne surtout le coût initial, le financement, les délais de construction et les risques économiques.

« On ne va pas manquer d’éoliennes, l’Arbre de Guise va se trouver à mi-chemin entre le projet et les éoliennes existantes. » THEME PAYSAGE
VALOREM réponse :

M. Huvelle est invité par le porteur de projet à compléter cette remarque à posteriori avec le numéro de photomontage concerné.

« La vue vers le projet semble être diminuée par la végétation. » THEME PAYSAGE

VALOREM réponse :
Comme il est indiqué en page 2 du carnet de photomontages, les prises de vue ont été réalisées les 18 septembre 2024 et 05 mars 2025. Sur la première de chaque photomontage, vous pourrez retrouver dans les données techniques listées : la date et l’heure de la prise de vue.
Comme il est indiqué dans l’étude d’impact, en page 501 des limites méthodologiques :
« Une première campagne de prises de vue a été menée le 18 septembre 2024, mais certains clichés présentaient deux défauts significatifs : la présence de feuillage masquant partiellement la vue depuis plusieurs points de prise de vue, et une brume de chaleur dégradant la lisibilité des vues lointaines. Une seconde campagne a donc été menée le 5 mars 2025, en période défeuillée et dans des conditions atmosphériques plus favorables, afin d’obtenir des prises de vue exploitables sur l’ensemble des points concernés. »

Le porteur de projet a donc invité M. Huvelle a indiqué dans une nouvelle contribution les photomontages concernées par sa remarque.

« Si la société VALOREM venait à disparaitre, que se passerait-il pour les éoliennes et leur démantèlement ? » THEME ECONOMIE

VALOREM: réponse

Comme indiqué en page 275 de l’Etude d’Impact, MAZINGHIEN ENERGIES constituera des garanties nécessaires à la remise en état du site. Le montant s’élève à 180 000 € par éolienne de 6,2MW, soit 540 000€ pour l’ensemble du parc. La mise en œuvre de ces garanties financières donnera lieu à un cautionnement bancaire consentie par MAZINGHIEN ENERGIES.
M. PAMART Thomas :
« La mairie de Mazinghien va s’endetter à hauteur de 10% dans l’investissement de ce projet estimé à 37 millions d’euros. » THEME ECONOMIE

VALOREM réponse  :
VALOREM a rappelé que pour entrer au capital de la société MAZINGHIEN ENERGIES, la commune de Mazinghien a investi 10% du capital initial, soit 100€.
Un protocole d’accords entre les associés de MAZINGHIEN ENERGIES régit les modalités de gouvernance et de responsabilité de chaque associé. Comme partagé lors du 3ème Comité de Pilotage du 17 octobre 2025, les coûts de développement sont supportés à 100% par VALOREM, ainsi que les risques associés. La commune de Mazinghien aura la possibilité de se retirer du capital, sous rachat de ses parts « valorisées », et ceci avant le financement bancaire.


